## Position de stock
Positions de stock matériels solaires
Date repère: 17/04/2023
Libellé article | Unité | Prix article | Disponible | Qté à recevoir
CARTE ELECT. DANFOSS bd101 | Pièce | 375.16 | 3 | 0
COMPTEUR HORAIRE ELECT. 12-48V | Pièce | 57.524 | 53 | 0
PROFILE ALUMINIUM U, UNITÉ | Pièce | 4.45 | 1 | 0
TUBE FLUO 13W, LAB 1312, UNITÉ | Pièce | 3.76 | 936 | 0
TUBE FLUO LAB BL 8 12 V - 8 W, UNITÉ | Pièce | 6.9 | 1266 | 0
STRUCTURE 1TE 1300 | Pièce | 37.16 | 10 | 0
STRUCTURE STT1 50/85Wc | Pièce | 35.07 | 38 | 0
LAMPE LED soled E27 12V-0,9W, UNITÉ | Pièce | 6.68 | 27 | 0
PARAFOUDRE A COURANT CONTINU (SYSTEME 24 VDC) | Pièce | 64.99 | 110 | 0
PARAFOUDRE A COURANT CONTINU (SYSTEME DE 12VDC) | Pièce | 54.43 | 10 | 0
PARAFOUDRE A COURANT CONTINU (SYSTEME 48 VDC) | Pièce | 42.21 | 11 | 0
LAMPE PLC 12V 11W E27 | Pièce | 11.39 | 54 | 0
DISJONCTEUR HAGER 6A | Pièce | 5.84 | 62 | 50
ONDULEUR CHARGEUR 12V/500 VA/20-16 | Pièce | 368.12 | 5 | 0
ONDULEUR CHARGEUR 12V/800 W | Pièce | 536.95 | 6 | 0
MODULE AMORPH 6Wc 12V | - | 11.13 | 47 | 0
FIL SOUPLE ISOLE ROND 70MM2/N | Mètre | 15.42 | 387 | 0
AMPOULE HALOGENE 10 W, G4/G5, PIÈCE | Pièce | 1.224 | 41 | 0
TUBE FLUO 7W POUR LANTERNE 12 V UNITÉ | Pièce | 2.23 | 182 | 0
REFRIGERATEUR SOLAIRE 166L 12/24V | Pièce | 1497.1 | 10 | 10
CHARGEUR 24V/50 A | 1 PIECE | 707.9 | 3 | 0
ONDULEUR AJ 12/230V-1000VA | Pièce | 620.36 | 2 | 0
COMPRESSEUR BD 35 F, 12V CC | Pièce | 615.82 | 1 | 0
COMPRESSEUR BD 50 F, 12V CC | Pièce | 615.82 | 2 | 0
REGULATEUR 12-60V 80A, UNITÉ | Pièce | 1049.63 | 6 | 0
DISJONCTEUR CBI, 10A, UNITÉ | Pièce | 13.17 | 70 | 0
DISJONCTEUR CBI, 16A, UNITÉ | Pièce | 13.07 | 47 | 20
DISJONCTEUR CBI, 20A, UNITÉ | Pièce | 13.85 | 20 | 0
DISJONCTEUR CBI, 32A, UNITÉ | Pièce | 13.09 | 30 | 30
DISJONCTEUR CBI, 40A, UNITÉ | Pièce | 12.96 | 60 | 60
DISJONCTEUR CBI, 25A, UNITÉ | Pièce | 13.09 | 90 | 90
PARAFOUDRE A COURANT CONTINU (SYSTEME 95 VDC) | Pièce | 51.77 | 35 | 0
PARAFOUDRE A COURANT CONTINU (SYSTEME 75 VDC) | Pièce | 42.21 | 2 | 0
BATTERIE STAT ETANCHE 2V1967AH | Pièce | 885.8 | 12 | 12
DISJONCTEUR CBI, 40A, UNITÉ | Pièce | 12.96 | 30 | 30
DISJONCTEUR CBI, 40A, UNITÉ | Pièce | 12.96 | 20 | 20
EVAPORATEUR FNMA, UNITÉ | Pièce | 85.45 | 2 | 0
FRIGO SOLAIRE FR230-B 238 LITRES 12/24 VDC | Pièce | 2384.42 | 3 | 3
THERMOSTAT, N°3, UNITÉ | Pièce | 26.89 | 7 | 0
AFFICHEUR ENFICHABLE POUR SMARTSOLAR, UNITÉ | Pièce | 59.15 | 9 | 0
BATTERIE ÉTANCHE, 12V 220 AH C20, PIECE | Pièce | 441.27 | 80 | 0
BATTERIE PROTECT , 12/24V 100A, UNITÉ | Pièce | 59.94 | 1 | 0
BATTERIE PROTECT , 48V 100A, UNITÉ | Pièce | 113.22 | 1 | 0
BATTERIE ÉTANCHE C20, 12V 106AH,LEAD CARBON, UNITÉ | Pièce | 293.54 | 20 | 0
BATTERIE ÉTANCHE C20, 12V 165AH, UNITÉ | Pièce | 360.47 | 82 | 1
BATTERIE ÉTANCHE, 12V 25AH, UNITÉ | Pièce | 50.15 | 19 | 0
BATTERIE ÉTANCHE, 12V 265AH C20, UNITÉ | Pièce | 648.21 | 116 | 0
BATTERIE ÉTANCHE C20, 12V 60 AH, UNITÉ | Pièce | 118.86 | 2 | 0
BATTERIE ÉTANCHE, 12V 8 Ah C20, PIECE | Pièce | 25.24 | 1 | 0
CHARGEUR DE BATTÉRIE, 12V-10A, UNITÉ | Pièce | 129.87 | 2 | 0
CHARGEUR DE BATTÉRIE, 12V-30A, UNITÉ | Pièce | 374.645 | 6 | 0
CHARGEUR DE BATTÉRIE CENTAUR, 12V-30A, UNITÉ | Pièce | 312.67 | 2 | 0
CHARGEUR DE BATTÉRIE CENTAUR, 24V-60A, UNITÉ | Pièce | 780.52 | 2 | 0
CHARGEUR DE BATTÉRIE, 12V-50A, UNITÉ | Pièce | 574.21 | 4 | 0
CIGARETTE PLUG 12 V | Pièce | 10.88 | 5 | 0
LANTERNE SOLAIRE AVEC MODULE, 4WC, UNITÉ | Pièce | 50.09 | 30 | 0
LANTERNE SOLAIRE AVEC MODULE,PHOCOS, UNITÉ | Pièce | 41.25 | 2 | 0
MODULE SOLAIRE PV 100 WC, UNITÉ | Pièce | 105.16 | 50 | 50
MODULE SOLAIRE PV 115 WC, UNITÉ | Pièce | 86.48 | 16 | 0
MODULE SOLAIRE PV 150 WC, UNITÉ | Pièce | 133.07 | 11 | 0
MODULE SOLAIRE PV 190 WC/24, UNITÉ | Pièce | 224.57 | 7 | 0
MODULE SOLAIRE PV 185 WC/12, UNITÉ | Pièce | 288.01 | 1 | 0
MODULE SOLAIRE 200WC/24V, UNITE | Pièce | 91.18 | 51 | 50
MODULE SOLAIRE 250WC/20V, UNITE | Pièce | 258.67 | 2 | 0
MODULE SOLAIRE 300WC/24V, UNITE | Pièce | 107.46 | 50 | 50
MODULE SOLAIRE PV 30WC, UNITÉ | Pièce | 49.42 | 17 | 0
MODULE SOLAIRE 330WC/24V, UNITE | Pièce | 121.79 | 30 | 30
MODULE SOLAIRE 360WC/24V, UNITE | Pièce | 241.98 | 1 | 0
MODULE SOLAIRE 400WC/24V, UNITE | Pièce | 145.96 | 4 | 22
MODULE SOLAIRE 450WC/24V, UNITE | Pièce | 145.96 | 30 | 30
MODULE SOLAIRE 80WC TE, UNITÉ | Pièce | 54.75 | 4 | 0
ONDULEUR CHARGEUR 12/1200W 50A, UNITÉ | Pièce | 919.99 | 5 | 5
EASY SOLAR 24/1600/40 MPPT 100/50 | Pièce | 1236.71 | 4 | 0
ONDULEUR CHARGEUR 24/3000 VA, UNITÉ QUATRO | Pièce | 1774.61 | 6 | 6
ONDULEUR CHARGEUR MULTIPLUS 48/3000/ 35-32 230V, UNITÉ | Pièce | 1313.44 | 3 | 3
EASY SOLAR 48/5000/70-100 MPPT 150/100 CCGX | Pièce | 2735.2 | 1 | 0
ONDULEUR CHARGEUR 48/15000VA/200-100,QUATRO | Pièce | 4679 | 4 | 4
ONDULEUR PHOENIX 12/230V 1600W, UNITÉ | Pièce | 767.41 | 6 | 6
ONDULEUR PHOENIX 12/230V 250W, UNITÉ | Pièce | 84.35 | 4 | 0
ONDULEUR PHOENIX 12/230V 3000W, UNITÉ | Pièce | 1291.38 | 2 | 0
ONDULEUR PHOENIX 12/230V 375W, UNITÉ | Pièce | 93 | 10 | 10
ONDULEUR CHARGEUR 24/5000W | Pièce | 2330.19 | 6 | 6
ONDULEUR CHARGEUR 24/8000VA, QUATRO | Pièce | 3069.07 | 1 | 0
ONDULEUR CHARGEUR 48/5000 VA, 70-100/100 230V | Pièce | 1719.7 | 3 | 6
ONDULEUR CHARGEUR 48/10000 VA, QUATRO | Pièce | 3360.95 | 4 | 4
ONDULEUR PHOENIX 48/230V 5000VA, UNITÉ | Pièce | 936.08 | 4 | 4
ONDULEUR PHOENIX 24/230V 3000W, UNITÉ | Pièce | 1040.93 | 6 | 6
REGLETTE FLUO LAB 1312 12V 13W, UNITÉ | Pièce | 18.4 | 79 | 0
REGLETTE FLUO LAB 24V 13W, UNITÉ | Pièce | 28.04 | 168 | 0
REGLETTE FLUO LAB BL 8 12V 8W, UNITÉ | Pièce | 21.43 | 1 | 0
REGLETTE FLUO LAB BL 8 24V 8W,UNITÉ | Pièce | 24.76 | 38 | 0
REGULATEUR MPPT 100/50 A, UNITÉ | Pièce | 260.53 | 99 | 100
REGULATEUR MPPT 150/70 A MCA UNITÉ | Pièce | 567.25 | 18 | 0
REGULATEUR MPPT 100/30 A, UNITÉ | Pièce | 180.65 | 14 | 0
REGULATEUR MPPT 100/15 A, UNITÉ | Pièce | 109.96 | 18 | 0
REGULATEUR MPPT 150/100 A MCA, UNITÉ | Pièce | 698.05 | 2 | 0
REGULATEUR STECA SOLARIX 12/24V 40/10A, UNITÉ | Pièce | 230.37 | 2 | 0
REGULATEUR MPPT 75/15 A, UNITÉ | Pièce | 70.69 | 11 | 0
REGULATEUR MPPT 150/35, UNITÉ | Pièce | 259.19 | 12 | 1
RÉGULATEUR BLUE SOLAR 12/24V 10A, UNITÉ | Pièce | 28.55 | 26 | 0
REGULATEUR BLUE SOLAR 12/24V 20A, UNITÉ | Pièce | 59.15 | 1 | 0
REGULATEUR MPPT 450/100-TR, UNITÉ | Pièce | 1047.24 | 9 | 0
REGULATEUR LCD/USB 12/24V 20A, UNITÉ | Pièce | 38.26 | 11 | 0
REGULATEUR PWM 48VDC 30A, UNITÉ | Pièce | 75.77 | 20 | 0
REGULATEUR MPPT 250/100A MC4 , UNITÉ | Pièce | 837.79 | 2 | 0
REGULATEUR MPPT 250/85A MC4 , UNITÉ | Pièce | 895.69 | 1 | 0
STRUCTURE SOLAIRE 2X130WC, UNITÉ | Pièce | 166.3 | 7 | 0
ALIMENTATION, CODAN, 220.13,8V 6A UNITÉ | Pièce | 533.649 | 1 | 0
STATION DE BASE COMPLET CODAN, NGT VR SRX, UNITÉ | Pièce | 3048.21 | 2 | 0
BOITE DE DÉRIVATION ETANCHE, PIÈCE | Pièce | 3.2 | 11 | 0
RJ45 UTP CABLE 0.9M | Mètre | 7.71 | 1 | 0
CABLE ALIMENTATION, CODAN, UNITÉ | Pièce | 21.43 | 1 | 0
CABLE HO7 RN-F 1X35MM², METRE | Mètre | 8.5 | 1037 | 0
CABLE SOUPLE 2X1,5 MM² MTR | Mètre | 1.78 | 680 | 0
Cable HO7 RN-F 2x10mm² | Mètre | 6.48 | 485 | 0
CABLE 6mm2 AVEC MC4 MALE/FEMALE | 1 PIECE | 64.53 | 5 | 0
CABLE RJ45 UTP 3 M | 1 PIECE | 8.48 | 21 | 5
CABLE VE.DIRECT 3 M | 1 PIECE | 15.5 | 16 | 0
Cable HO7 RN-F 4x10mm² | Mètre | 11.71 | 1018 | 0
RJ45 UTP CABLE 5M | Mètre | 14.57 | 5 | 5
RJ12 UTP CABLE 5M | Mètre | 11.14 | 1 | 0
CABLOT CONNECTEUR DE BATÉRIE, UNITÉ | Pièce | 11.74 | 5 | 0
CARTE DE RÉGULATEUR LANTERNE NESTE, UNITÉ | Pièce | 17.39 | 4 | 0
CCGX Wifi MODULE LONG RANGE | Pièce | 67.6 | 5 | 0
COFFRET DIVISIONNAIRE 4 DÉPARTS, UNITÉ | Pièce | 4.88 | 14 | 0
COFFRET DIVISIONNAIRE APPARENT A 6 DÉPARTS, UNITÉ | Pièce | 6.01 | 13 | 0
COLOR CONTROL GX | Pièce | 444.8 | 4 | 0
DISJONCTEUR AC, 10A, UNITÉ | Pièce | 4.07 | 4 | 0
DISJONCTEUR HAGER, 10 A, UNITÉ | Pièce | 5.77 | 48 | 0
DISJONCTEUR HAGER, 16A, UNITÉ | Pièce | 5.15 | 44 | 0
DISJONCTEUR LEGRAND, 16A, UNITÉ | Pièce | 17.14 | 7 | 0
DISJONCTEUR HAGER, 20A, UNITÉ | Pièce | 5.15 | 45 | 0
DISJONCTEUR LEGRAND, 20A, UNITÉ | Pièce | 17.14 | 41 | 0
DISJONCTEUR LEGRAND, 25A, UNITÉ | Pièce | 25.31 | 16 | 0
DISJONCTEUR LEGRAND, 32A, UNITÉ | Pièce | 24.33 | 18 | 0
DISJONCTEUR MERLIN GERIN, 63A, UNITÉ | Pièce | 66.72 | 36 | 0
DISJONCTEUR LEGRAND, 63A, UNITÉ | Pièce | 63.04 | 3 | 0
DISJONCTEUR TETRAPOLAIRE LEGRAND, 63A, UNITÉ | Pièce | 63.04 | 1 | 1
INTERRUPTEUR APPARENT ETANCHE, UNITÉ | Pièce | 1.5 | 98 | 100
LAMPE PLC 12V 7W E27, UNITÉ | Pièce | 10.07 | 147 | 0
BATTERIE MONITOR BMV-702 (9-90VDC) | Pièce | 153.65 | 6 | 0
PRISE MURALE RJ45+BOITIER 1 PIN | Mètre | 14.57 | 10 | 10
PRISE FEMELLE ETANCHE 220V, UNITÉ | Pièce | 7.77 | 11 | 0
SOCKET SIMPLE E27, PORCELAINE, UNITÉ | Pièce | 0.51 | 55 | 0
SOLAR CONNECTOR MC4 MALE/FEMALE | Pièce | 8.07 | 2 | 0
SOLAR SPLITTER MC4-Y MALE-2F/FEMALE-M | Pièce | 23.66 | 19 | 0
SOULIER DE CABLE 16 mm² | Mètre | 1.83 | 42 | 0
SOULIER DE CABLE 25 mm² | Pièce | 2.73 | 4 | 0
SOULIER DE CABLE 35 mm² | Mètre | 2.73 | 11 | 0
TESTEUR CABLE RJ45 | 1 PIECE | 14.57 | 1 | 1
KIT RESEAU EUSSONET HM-TK4015 | 1 PIECE | 8.48 | 1 | 1
ACIDE ELECTROLYTE, LTR | Pièce | 1.04 | 1190 | 0
ACIDE SEC, LTR | Pièce | 3.66 | 30 | 0
ARMAFLEX, UNITÉ | Pièce | 2.149 | 5 | 0
ATTACHE CABLE 18MM, BOÎTE | Pièce | 0.07 | 331 | 0
ATTACHE CABLE 10MM, PIECE | 1 PIECE | 0.02 | 350 | 0
ATTACHE CABLE 14MM, BOÎTE | Boite | 3.18 | 7 | 0
BAGUETTES SOUDURE ARGENT, UNITÉ | Pièce | 2.77 | 8 | 0
BARRETTE DE CONNEXION, 10MM², UNITÉ | Paire | 0.367 | 2916 | 0
BARRETTE DE CONNEXION,16MM², UNITÉ | Pièce | 0.46 | 5940 | 0
BARRETTE DE CONNEXION, 25MM², UNITÉ | Paire | 1.44 | 539 | 0
BARRETTE DE CONNEXION, 6MM², UNITÉ | Paire | 0.18 | 5328 | 0
BRÛLEUR N° 23, UNITÉ | Pièce | 113.25 | 39 | 0
BRÛLEUR N° 32, UNITÉ | Pièce | 122.46 | 59 | 0
COLLIER COLSON 9X123, LGD31910, UNITÉ | Pièce | 0.18 | 507 | 0
COMPTEUR ENERGIE MONO, 25A 230VAC, UNITÉ | Pièce | 53.89 | 4 | 0
CONDENSEUR FNMA, UNITÉ | Pièce | 26.45 | 3 | 0
EMBASE COLSON À CHEVILLE, UNITÉ | Pièce | 0.57 | 316 | 0
MÊCHE N° 10, UNITÉ | Pièce | 5.21 | 34 | 0
MÊCHE N° 23, UNITÉ | Pièce | 22.66 | 411 | 0
MÊCHE N° 32, UNITÉ | Pièce | 26.93 | 392 | 0
MÊCHE N° 8, UNITÉ | Pièce | 5.21 | 40 | 0
TUBE EN CUIVRE 1/4", MTR | Mètre | 1.1 | 20 | 0
TUBE EN CUIVRE 3/16", MTR | Mètre | 1.83 | 48 | 0
TUBE EN CUIVRE 5/16", MTR | Mètre | 1.1 | 40 | 0
TUBE CAPILLAIRE EN CUIVRE, MTR | Mètre | 1.6 | 8 | 0
VERRE N° 10, UNITÉ | Pièce | 58.56 | 28 | 0
VERRE N° 23, UNITÉ | Pièce | 20.87 | 50 | 0
VERRE N° 32, UNITÉ | Pièce | 61.68 | 19 | 0
VERRE N° 8, UNITÉ | Pièce | 24.41 | 29 | 0
VIS À BOIS 6X50, UNITÉ | Pièce | 1.27 | 422 | 0
CHARGEUR SKYLLA-TG 48V 50A | Pièce | 1381.292 | 20 | 0
CHARGEUR SKYLLA-TG 48V 25A | Pièce | 776.972 | 29 | 0
CHARGEUR SKYLLA-TG24V 100A | Pièce | 1281.418 | 17 | 0
CONVERTISSEUR DC-DC 24/12-5 60W | Pièce | 38.978 | 29 | 0
CONVERTISSEUR DC-DC 48/12V 200W | Pièce | 100.797 | 19 | 0
CONVERTISSEUR DC-DC 48/24V 200W | Pièce | 100.718 | 8 | 0
CONVERTISSEUR DC-DC 48/24V 12A 280W | Pièce | 100.27 | 3 | 0
CONVERTISSEUR DC-DC 24/12-10 120 W | Pièce | 52.74 | 28 | 0
PROJECTEUR A LED POUR ECLAIRAGE PUBLIC | Pièce | 1213.21 | 46 | 0
AMPOULE LED 3W 12VDC | Pièce | 1.8 | 38 | 0
VIS ET CHEVILLE 8mm | Boite | 3.25 | 30 | 0
BATTERIE ETANCHE,C20 12V 14AH | Pièce | 52.64 | 18 | 0